## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для выполнения проекта и подготовки предложения на поставку системы электрообогрева для поддержания температуры рабочей среды в нескольких трубопроводах)

| Контактная информация (обязательна для заполнения): |
| --- |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |

| Проектная организация |  | Заказчик (владелец / эксплуатирующая организация) |
| --- | --- | --- |
| Наименование: |  |  | Наименование: |  |
| ФИО (полностью) ответственного лица: |  |  | ФИО (полностью) ответственного лица: |  |
| Контактный телефон: |  |  | Контактный телефон: |  |
| E-mail: |  |  | E-mail: |  |

| Мин. температура окружающей среды, оС |  | Макс. температура окружающей среды, оС |  | Место расположения: | Скорость ветра, м/сек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На открытом воздухе |  | В помещении (название) |  |  |  |

| Наименование трубопровода (например: газопровод от сепаратора до ГПЭС, или канализация от операторской до колодца) | Длина Трубопровода, м | Внутр-ий диаметр, мм | Материал трубопровода | Толщина стенки, мм | Рабочая жидкость | Требуемая t поддержания, оС | Макс допустимая t продукта, оС | Макс технологич-я t продукта, оС | Кол-во вентилей*, шт: | Кол-во фланцев*, шт: | Кол-во насосов, фильтров*, шт: | Опоры, их кол-во, конструкция*, шт: | Теплоизоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материал: | Толщина, мм: | Коэф.теплопроводности, Вт/мК: |